## Sheet1
NORESCO Project
Projected Annual Gas Usage
[5 empty] | Heat Rate | 9200 | btu/kWh
|  | Power Plant Production - Electric |  |  | Power Plant Consumption - Gas
|  | Monthly | Hourly | Hourly | Monthly | Hourly | Hourly | Daily
|  | Total | Avg | Peak | Total | Avg | Peak | Avg
Hours | Month | (kWh) | (kW) | (kW) | (mmbtu) | (mmbtu/hr) | (mmbtu/hr) | (mmbtu)
744 | 1 | 3296555 | 4431 | 8767 | 30328.306 | 40.7639 | 80.7 | 978.3325
672 | 2 | 4242290 | 6313 | 8853 | 39029.068 | 58.079 | 81.5 | 1393.8953
744 | 3 | 3855019 | 5181 | 8554 | 35466.1748 | 47.6696 | 78.7 | 1144.0702
720 | 4 | 3671560 | 5099 | 8525 | 33778.352 | 46.9144 | 78.4 | 1125.9451
744 | 5 | 4052533 | 5447 | 8410 | 37283.3036 | 50.112 | 77.4 | 1202.6872
720 | 6 | 3682085 | 5114 | 8271 | 33875.182 | 47.0489 | 76.1 | 1129.1727
744 | 7 | 3797427 | 5104 | 7915 | 34936.3284 | 46.9574 | 72.8 | 1126.9783
744 | 8 | 3929387 | 5281 | 8508 | 36150.3604 | 48.5892 | 78.3 | 1166.1407
720 | 9 | 4381569 | 6086 | 8698 | 40310.4348 | 55.9867 | 80 | 1343.6812
744 | 10 | 3984602 | 5356 | 9089 | 36658.3384 | 49.272 | 83.6 | 1182.527
720 | 11 | 3887284 | 5399 | 8721 | 35763.0128 | 49.6709 | 80.2 | 1192.1004
744 | 12 | 4010325 | 5390 | 8496 | 36894.99 | 49.59 | 78.2 | 1190.161
Totals |  | 46790636 |  |  | 430473.8512