## Caledonia
Unit Dispatch: | Caledonia |  |  | Capacity | 498 | MW
Dispatch and Revenue Output: | Enron Low Case |  |  | Heat Rate | 11602 | btu/kWh
Nominal Dollars
Region : TVA
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
GDP Inflator (1998 = 1) |  | 1.0393 | 1.0653 | 1.092 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842 | 1.4258 | 1.4685 | 1.5126 | 1.558 | 1.6047 | 1.6528 | 1.7024 | 1.7535 | 1.8061 | 1.8603 | 1.9161
Net Generation
Peak 1/ | (000 MWh) | 17.3652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5443 | 27.8742 | 19.6481 | 13.8496 | 9.7624 | 6.8814 | 0.29522 | 0.012665 | 0.00054334 | 2.331e-05 | 1e-06
Off-Peak | (000 MWh) | 9.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6124 | 0.53923 | 0.019899 | 0.00073432 | 2.7098e-05 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06
All Hours | (000 MWh) | 26.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1566 | 35.8473 | 23.728 | 15.706 | 10.3961 | 6.8814 | 0.29522 | 0.012665 | 0.00054334 | 2.331e-05 | 1e-06
Capacity Factor |  | 0.6046% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.241% | 0.8217% | 0.5439% | 0.36% | 0.2383% | 0.1577% | 0.006767% | 0.0002903% | 1.245e-05% | 5.343e-07% | 2.292e-08%
Realized Energy Price
Peak | $/MWh | 34.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.2496 | 39.7881 | 42.4995 | 45.3957 | 48.4893 | 51.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Off-Peak | $/MWh | 32.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6887 | 4.9576 | 0.6699 | 0.090522 | 0.012232 | 0.0016528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All-Hours | $/MWh | 33.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0983 | 39.6587 | 42.3958 | 45.3218 | 48.4498 | 51.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realized Capacity Price
Annual | $/kW-yr | 57.1643 | 59.219 | 61.3477 | 65.8246 | 68.5233 | 71.3327 | 69.8365 | 68.3718 | 66.9377 | 65.5338 | 64.1592 | 66.084 | 68.0665 | 70.1085 | 72.2118 | 74.3781 | 75.9161 | 77.4858 | 79.088 | 80.7233 | 82.3924
Revenues
Energy Revenue | ($000) | 891.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.1181 | 1421.6559 | 1005.9665 | 711.8239 | 503.688 | 356.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacity Revenue | ($000) | 28467.7965 | 29491.0869 | 30551.16 | 32780.6332 | 34124.6043 | 35523.6767 | 34778.5954 | 34049.1415 | 33334.9874 | 32635.8121 | 31951.3015 | 32909.8405 | 33897.1357 | 34914.0498 | 35961.4713 | 37040.3154 | 37806.2054 | 38587.9318 | 39385.8222 | 40200.2106 | 41031.4384
Total | ($000) | 29359.4738 | 29491.0869 | 30551.16 | 32780.6332 | 34124.6043 | 35523.6767 | 34778.5954 | 34049.1415 | 33334.9874 | 32635.8121 | 33960.4195 | 34331.4964 | 34903.1023 | 35625.8737 | 36465.1593 | 37396.7261 | 37808.1917 | 38587.9429 | 39385.8222 | 40200.2106 | 41031.4384
Production Costs
Variable
Realized Fuel Cost
Total Delivered | ($/mmbtu) | 2.2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5561 | 2.6574 | 2.7627 | 2.8721 | 2.9859 | 3.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Delivered | ($/MWh) | 26.4515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6558 | 30.8309 | 32.0525 | 33.3225 | 34.6429 | 36.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 Cost |  | 2016: 0; 2017: 0; 2018: 0; 2019: 0; 2020: 0
SO2 Cost | $/mmBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 Cost | $/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variable O&M | $/MWh | 6.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1858 | 7.6409 | 8.1248 | 8.6394 | 9.1865 | 9.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | $/MWh | 32.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.8417 | 38.4718 | 40.1773 | 41.9619 | 43.8294 | 45.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ($000) | 859.6492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1995.2199 | 1379.1094 | 953.3269 | 659.0534 | 455.6543 | 315.0554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fixed
Fixed O&M 2/ | $/kW-yr | 10.1856 | 10.4403 | 10.7013 | 11.3609 | 11.7017 | 12.0528 | 12.4143 | 12.7868 | 13.1704 | 13.5655 | 13.9725 | 14.3916 | 14.8234 | 15.2681 | 15.7261 | 16.1979 | 16.6838 | 17.1844 | 17.6999 | 18.2309 | 18.7778
Total | ($000) | 5072.4437 | 5199.2548 | 5329.2362 | 5657.7212 | 5827.4528 | 6002.2764 | 6182.3447 | 6367.815 | 6558.8495 | 6755.615 | 6958.2834 | 7167.0319 | 7382.0429 | 7603.5042 | 7831.6093 | 8066.5576 | 8308.5543 | 8557.8109 | 8814.5453 | 9078.9816 | 9351.3511
Total Costs | ($000) | 5932.093 | 5199.2548 | 5329.2362 | 5657.7212 | 5827.4528 | 6002.2764 | 6182.3447 | 6367.815 | 6558.8495 | 6755.615 | 8953.5033 | 8546.1414 | 8335.3698 | 8262.5576 | 8287.2636 | 8381.6129 | 8308.8726 | 8557.8113 | 8814.5453 | 9078.9816 | 9351.3511
Net Revenues
Net Revenues | ($000) | 23558.9939 | 24291.8321 | 25221.9238 | 27122.912 | 28297.1514 | 29521.4003 | 28596.2507 | 27681.3265 | 26776.1379 | 25880.1971 | 25006.9163 | 25785.3551 | 26567.7325 | 27363.3162 | 28177.8957 | 29015.1131 | 29499.3191 | 30030.1316 | 30571.277 | 31121.229 | 31680.0873
Energy Margin | ($000) | 32.0281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8982 | 42.5465 | 52.6396 | 52.7705 | 48.0337 | 41.3553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacity Margin | ($000) | 23395.3528 | 24291.8321 | 25221.9238 | 27122.912 | 28297.1514 | 29521.4003 | 28596.2507 | 27681.3265 | 26776.1379 | 25880.1971 | 24993.018 | 25742.8086 | 26515.0928 | 27310.5456 | 28129.862 | 28973.7579 | 29497.6511 | 30030.1209 | 30571.2769 | 31121.229 | 31680.0873
NPV (2000-2020) @ 14.0% Discount Rate | ($000) | 2000: 177765.504
NPV (2000-2020) | ($/kW) | 2000: 356.9588
Energy Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 70.2187
Energy Margin | ($/kW) | 2000: 0.141
Capacity Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 177579.8352
Capacity Margin | ($/kW) | 2000: 356.586
Notes
1: Peak reflects 6:00 a.m. to 10:00 p.m. weekdays

## Brownsville
Unit Dispatch: | Brownsville Project |  |  | Capacity | 492 | MW
Dispatch and Revenue Output: | Enron Low Case |  |  | Heat Rate | 11074 | btu/kWh
Nominal Dollars
Region : TVA
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
GDP Inflator (1998 = 1) |  | 1.0393 | 1.0653 | 1.092 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842 | 1.4258 | 1.4685 | 1.5126 | 1.558 | 1.6047 | 1.6528 | 1.7024 | 1.7535 | 1.8061 | 1.8603 | 1.9161
Net Generation
Peak 1/ | (000 MWh) | 49.3675 | 47.9629 | 46.5983 | 45.2726 | 43.9845 | 42.7331 | 44.0138 | 45.3327 | 46.6912 | 48.0905 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 49.5316 | 33.2957 | 22.3817 | 15.0452 | 10.1136 | 6.7985
Off-Peak | (000 MWh) | 20.0628 | 20.2238 | 20.3861 | 20.5498 | 20.7147 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 20.881 | 0.71746 | 0.024652 | 0.00084703 | 2.9104e-05 | 1e-06
All Hours | (000 MWh) | 69.4302 | 68.226 | 67.0426 | 65.8797 | 64.737 | 63.6141 | 64.9192 | 66.251 | 67.6101 | 68.9971 | 70.4126 | 70.4126 | 70.4126 | 70.4126 | 70.4126 | 70.4126 | 44.1166 | 27.641 | 17.3183 | 10.8507 | 6.7985
Capacity Factor |  | 1.611% | 1.583% | 1.556% | 1.529% | 1.502% | 1.476% | 1.506% | 1.537% | 1.569% | 1.601% | 1.634% | 1.634% | 1.634% | 1.634% | 1.634% | 1.634% | 1.024% | 0.6413% | 0.4018% | 0.2518% | 0.1577%
Realized Energy Price
Peak | $/MWh | 30.0933 | 30.392 | 30.6937 | 32.1064 | 32.5833 | 33.0673 | 34.0279 | 35.0165 | 36.0338 | 37.0806 | 38.1579 | 39.4184 | 40.7205 | 42.0656 | 43.4551 | 44.8906 | 46.302 | 47.7577 | 49.2593 | 50.808 | 52.4054
Off-Peak | $/MWh | 30.0586 | 30.4215 | 30.7888 | 32.2744 | 32.8234 | 33.3818 | 34.3511 | 35.3485 | 36.375 | 37.4312 | 38.5181 | 39.6216 | 40.7568 | 41.9245 | 43.1257 | 44.3613 | 5.9441 | 0.79647 | 0.10672 | 0.0143 | 0.0019161
All-Hours | $/MWh | 30.0833 | 29.784 | 30.2556 | 31.8332 | 32.495 | 33.1705 | 34.132 | 35.1213 | 36.1393 | 37.1868 | 38.2647 | 39.4789 | 40.7317 | 42.0242 | 43.3578 | 44.7336 | 46.1724 | 47.6575 | 49.1903 | 50.7724 | 52.4054
Realized Capacity Price
Annual | $/kW-yr | 57.1643 | 59.219 | 61.3477 | 65.8246 | 68.5233 | 71.3327 | 69.8365 | 68.3718 | 66.9377 | 65.5338 | 64.1592 | 66.084 | 68.0665 | 70.1085 | 72.2118 | 74.3781 | 75.9161 | 77.4858 | 79.088 | 80.7233 | 82.3924
Revenues
Energy Revenue | ($000) | 2088.6886 | 2032.0451 | 2028.4136 | 2097.1641 | 2103.628 | 2110.1119 | 2215.8181 | 2326.8196 | 2443.3817 | 2565.7831 | 2694.3161 | 2779.8137 | 2868.0243 | 2959.0341 | 3052.9318 | 3149.8092 | 2036.9706 | 1317.3018 | 851.8945 | 550.9172 | 356.2762
Capacity Revenue | ($000) | 28124.811 | 29135.7726 | 30183.0738 | 32385.6858 | 33713.4645 | 35095.6806 | 34359.5762 | 33638.9109 | 32933.3611 | 32242.6096 | 31566.346 | 32513.3364 | 33488.7365 | 34493.3986 | 35528.2006 | 36594.0466 | 37350.709 | 38123.017 | 38911.2942 | 39715.8708 | 40537.0837
Total | ($000) | 30213.4996 | 31167.8177 | 32211.4874 | 34482.8499 | 35817.0925 | 37205.7925 | 36575.3942 | 35965.7305 | 35376.7428 | 34808.3926 | 34260.6622 | 35293.1501 | 36356.7608 | 37452.4327 | 38581.1324 | 39743.8558 | 39387.6796 | 39440.3188 | 39763.1886 | 40266.7879 | 40893.3599
Production Costs
Variable
Realized Fuel Cost
Total Delivered | ($/mmbtu) | 2.1596 | 2.185 | 2.2106 | 2.3165 | 2.3552 | 2.3944 | 2.4437 | 2.4939 | 2.5452 | 2.5975 | 2.6509 | 2.7305 | 2.8124 | 2.8967 | 2.9836 | 3.0732 | 3.192 | 3.3153 | 3.4435 | 3.5766 | 3.7149
Total Delivered | ($/MWh) | 23.9154 | 24.1963 | 24.4804 | 25.6532 | 26.0811 | 26.5161 | 27.0613 | 27.6177 | 28.1855 | 28.765 | 29.3564 | 30.2371 | 31.1442 | 32.0785 | 33.0409 | 34.0321 | 35.3477 | 36.7142 | 38.1335 | 39.6076 | 41.1387
SO2 Cost
SO2 Cost | $/mmBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 Cost | $/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variable O&M | $/MWh | 5.3734 | 5.4863 | 5.6455 | 5.9546 | 6.0934 | 6.2355 | 6.4427 | 6.6568 | 6.878 | 7.1065 | 7.3427 | 7.5629 | 7.7898 | 8.0235 | 8.2642 | 8.5122 | 9.0123 | 9.5417 | 10.1023 | 10.6958 | 11.3242
Total | $/MWh | 29.2889 | 29.6826 | 30.1259 | 31.6078 | 32.1745 | 32.7515 | 33.5039 | 34.2744 | 35.0634 | 35.8715 | 36.6991 | 37.8001 | 38.9341 | 40.1021 | 41.3051 | 42.5443 | 44.36 | 46.2559 | 48.2358 | 50.3034 | 52.4629
| ($000) | 2033.5342 | 2025.1231 | 2019.7175 | 2082.311 | 2082.8789 | 2083.4605 | 2175.0469 | 2270.713 | 2370.6433 | 2475.0308 | 2584.0773 | 2661.5996 | 2741.4476 | 2823.691 | 2908.4017 | 2995.6538 | 1957.0129 | 1278.5613 | 835.3635 | 545.8281 | 356.667
Fixed
Fixed O&M 2/ | $/kW-yr | 10.1856 | 10.4403 | 10.7013 | 11.3609 | 11.7017 | 12.0528 | 12.4143 | 12.7868 | 13.1704 | 13.5655 | 13.9725 | 14.3916 | 14.8234 | 15.2681 | 15.7261 | 16.1979 | 16.6838 | 17.1844 | 17.6999 | 18.2309 | 18.7778
Total | ($000) | 5011.33 | 5136.6132 | 5265.0285 | 5589.5559 | 5757.2426 | 5929.9598 | 6107.8586 | 6291.0944 | 6479.8272 | 6674.222 | 6874.4487 | 7080.6822 | 7293.1026 | 7511.8957 | 7737.2526 | 7969.3701 | 8208.4512 | 8454.7048 | 8708.3459 | 8969.5963 | 9238.6842
Total Costs | ($000) | 7044.8641 | 7161.7363 | 7284.746 | 7671.8668 | 7840.1214 | 8013.4203 | 8282.9055 | 8561.8073 | 8850.4705 | 9149.2528 | 9458.526 | 9742.2817 | 10034.5502 | 10335.5867 | 10645.6543 | 10965.0239 | 10165.4641 | 9733.2661 | 9543.7095 | 9515.4244 | 9595.3512
Net Revenues
Net Revenues | ($000) | 24122.9536 | 24006.0814 | 24926.7414 | 26810.983 | 27976.9711 | 29192.3722 | 28292.4887 | 27403.9232 | 26526.2723 | 25659.1398 | 24802.1362 | 25550.8684 | 26322.2106 | 27116.846 | 27935.4781 | 28778.8318 | 29222.2155 | 29707.0527 | 30219.4792 | 30751.3635 | 31298.0087
Energy Margin | ($000) | 55.1545 | 6.922 | 8.6962 | 14.8531 | 20.7492 | 26.6514 | 40.7712 | 56.1066 | 72.7385 | 90.7523 | 110.2388 | 118.2141 | 126.5767 | 135.3431 | 144.5301 | 154.1554 | 79.9578 | 38.7405 | 16.5309 | 5.0891 | -0.3908
Capacity Margin | ($000) | 23113.481 | 23999.1594 | 24918.0452 | 26796.1299 | 27956.2219 | 29165.7208 | 28251.7175 | 27347.8165 | 26453.5338 | 25568.3875 | 24691.8973 | 25432.6543 | 26195.6339 | 26981.5029 | 27790.948 | 28624.6764 | 29142.2577 | 29668.3122 | 30202.9483 | 30746.2745 | 31298.3995
NPV (2000-2020) @ 14.0% Discount Rate | ($000) | 2000: 176600.0141
NPV (2000-2020) | ($/kW) | 2000: 358.9431
Energy Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 322.5738
Energy Margin | ($/kW) | 2000: 0.65564
Capacity Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 175440.3192
Capacity Margin | ($/kW) | 2000: 356.586
Notes
1: Peak reflects 6:00 a.m. to 10:00 p.m. weekdays

## New Albany
Unit Dispatch: | New Albany |  |  | Capacity | 391 | MW
Dispatch and Revenue Output: | Enron Low Case |  |  | Heat Rate | 12136 | btu/kWh
Nominal Dollars
Region : TVA
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
GDP Inflator (1998 = 1) |  | 1.0393 | 1.0653 | 1.092 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842 | 1.4258 | 1.4685 | 1.5126 | 1.558 | 1.6047 | 1.6528 | 1.7024 | 1.7535 | 1.8061 | 1.8603 | 1.9161
Net Generation
Peak 1/ | (000 MWh) | 5.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Off-Peak | (000 MWh) | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All Hours | (000 MWh) | 5.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacity Factor |  | 0.1577% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.92e-08% | 6.484e-07% | 1.44e-05% | 0.0003198% | 0.007103% | 0.1577% | 0.007103% | 0.0003198% | 1.44e-05% | 6.484e-07% | 2.92e-08%
Realized Energy Price
Peak | $/MWh | 36.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Off-Peak | $/MWh | 0.0010394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All-Hours | $/MWh | 36.1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Realized Capacity Price
Annual | $/kW-yr | 57.1643 | 59.219 | 61.3477 | 65.8246 | 68.5233 | 71.3327 | 69.8365 | 68.3718 | 66.9377 | 65.5338 | 64.1592 | 66.084 | 68.0665 | 70.1085 | 72.2118 | 74.3781 | 75.9161 | 77.4858 | 79.088 | 80.7233 | 82.3924
Revenues
Energy Revenue | ($000) | 195.1198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacity Revenue | ($000) | 22351.2218 | 23154.6485 | 23986.955 | 25737.4048 | 26792.611 | 27891.0795 | 27306.0859 | 26733.3621 | 26172.6508 | 25623.6999 | 25086.2628 | 25838.8507 | 26614.0162 | 27412.4367 | 28234.8098 | 29081.8541 | 29683.1854 | 30296.9505 | 30923.4066 | 31562.816 | 32215.4466
Total | ($000) | 22546.3415 | 23154.6485 | 23986.955 | 25737.4048 | 26792.611 | 27891.0795 | 27306.0859 | 26733.3621 | 26172.6508 | 25623.6999 | 25086.2628 | 25838.8507 | 26614.0163 | 27412.4452 | 28236.3527 | 29361.6868 | 29684.8222 | 30296.9601 | 30923.4066 | 31562.816 | 32215.4466
Production Costs
Variable
Realized Fuel Cost
Total Delivered | ($/mmbtu) | 2.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Delivered | ($/MWh) | 26.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 Cost |  | 2010: 0; 2011: 0; 2012: 0; 2013: 0; 2014: 0
SO2 Cost | $/mmBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 Cost | $/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variable O&M | $/MWh | 6.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | $/MWh | 32.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ($000) | 174.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256.3823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fixed
Fixed O&M 2/ | $/kW-yr | 10.1856 | 10.4403 | 10.7013 | 11.3609 | 11.7017 | 12.0528 | 12.4143 | 12.7868 | 13.1704 | 13.5655 | 13.9725 | 14.3916 | 14.8234 | 15.2681 | 15.7261 | 16.1979 | 16.6838 | 17.1844 | 17.6999 | 18.2309 | 18.7778
Total | ($000) | 3982.5813 | 4082.1459 | 4184.1995 | 4442.1064 | 4575.3696 | 4712.6307 | 4854.0096 | 4999.6299 | 5149.6188 | 5304.1073 | 5463.2306 | 5627.1275 | 5795.9413 | 5969.8195 | 6148.9141 | 6333.3816 | 6523.383 | 6719.0845 | 6920.657 | 7128.2767 | 7342.125
Total Costs | ($000) | 4157.39 | 4082.1459 | 4184.1995 | 4442.1064 | 4575.3696 | 4712.6307 | 4854.0096 | 4999.6299 | 5149.6188 | 5304.1073 | 5463.2306 | 5627.1275 | 5795.9413 | 5969.8212 | 6149.5521 | 6589.7639 | 6523.383 | 6719.0845 | 6920.657 | 7128.2767 | 7342.125
Net Revenues
Net Revenues | ($000) | 18388.9515 | 19072.5027 | 19802.7555 | 21295.2984 | 22217.2414 | 23178.4488 | 22452.0763 | 21733.7322 | 21023.032 | 20319.5925 | 19623.0322 | 20211.7232 | 20818.0749 | 21442.624 | 22086.8006 | 22771.9229 | 23161.4392 | 23577.8756 | 24002.7496 | 24434.5393 | 24873.3216
Energy Margin | ($000) | 20.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Capacity Margin | ($000) | 18368.6404 | 19072.5027 | 19802.7555 | 21295.2984 | 22217.2414 | 23178.4488 | 22452.0763 | 21733.7322 | 21023.032 | 20319.5925 | 19623.0322 | 20211.7232 | 20818.0749 | 21442.6171 | 22085.8957 | 22748.4725 | 23159.8024 | 23577.866 | 24002.7495 | 24434.5393 | 24873.3216
NPV (2000-2020) @ 14.0% Discount Rate | ($000) | 2000: 139446.1355
NPV (2000-2020) | ($/kW) | 2000: 356.6397
Energy Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 21.0038
Energy Margin | ($/kW) | 2000: 0.053718
Capacity Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 139425.1317
Capacity Margin | ($/kW) | 2000: 356.586
Notes
1: Peak reflects 6:00 a.m. to 10:00 p.m. weekdays

## Gleason
Unit Dispatch: | Gleason |  |  | Capacity | 533 | MW
Dispatch and Revenue Output: | Enron Low Case |  |  | Heat Rate | 10284 | btu/kWh
Nominal Dollars
Region : TVA
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
GDP Inflator (1998 = 1) |  | 1.0393 | 1.0653 | 1.092 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842 | 1.4258 | 1.4685 | 1.5126 | 1.558 | 1.6047 | 1.6528 | 1.7024 | 1.7535 | 1.8061 | 1.8603 | 1.9161
Net Generation
Peak 1/ | (000 MWh) | 108.1925 | 126.2487 | 147.3184 | 171.9043 | 200.5934 | 234.0704 | 233.8658 | 233.6615 | 233.4573 | 233.2533 | 233.0494 | 211.6983 | 192.3033 | 174.6852 | 158.6812 | 144.1434 | 83.7758 | 48.6902 | 28.2986 | 16.4471 | 9.559
Off-Peak | (000 MWh) | 47.9026 | 52.5783 | 57.7104 | 63.3433 | 69.5261 | 76.3124 | 76.2004 | 76.0886 | 75.977 | 75.8655 | 75.7542 | 69.2615 | 63.3253 | 57.8978 | 52.9355 | 48.3985 | 26.0683 | 14.0409 | 7.5627 | 4.0734 | 2.194
All Hours | (000 MWh) | 156.0951 | 179.0981 | 205.4909 | 235.7731 | 270.5179 | 310.3828 | 310.0663 | 309.7502 | 309.4343 | 309.1188 | 308.8037 | 280.9642 | 255.6346 | 232.5885 | 211.6201 | 192.542 | 110.0652 | 62.918 | 35.9666 | 20.5601 | 11.753
Capacity Factor |  | 3.343% | 3.836% | 4.401% | 5.05% | 5.794% | 6.648% | 6.641% | 6.634% | 6.627% | 6.621% | 6.614% | 6.018% | 5.475% | 4.981% | 4.532% | 4.124% | 2.357% | 1.348% | 0.7703% | 0.4403% | 0.2517%
Realized Energy Price
Peak | $/MWh | 29.2387 | 28.6476 | 28.0683 | 28.4838 | 28.0441 | 27.6111 | 28.3362 | 29.0804 | 29.8441 | 30.6279 | 31.4323 | 32.6891 | 33.9961 | 35.3554 | 36.7691 | 38.2393 | 40.5485 | 42.9971 | 45.5936 | 48.3468 | 51.2664
Off-Peak | $/MWh | 29.6091 | 29.0541 | 28.5095 | 28.9751 | 28.5707 | 28.1719 | 28.9163 | 29.6804 | 30.4646 | 31.2696 | 32.0958 | 33.3711 | 34.6972 | 36.0759 | 37.5094 | 38.9999 | 40.5587 | 42.1799 | 43.8659 | 45.6193 | 47.4427
All-Hours | $/MWh | 29.3524 | 28.7653 | 28.1899 | 28.6135 | 28.1779 | 27.749 | 28.4788 | 29.2278 | 29.9965 | 30.7854 | 31.595 | 32.8572 | 34.1697 | 35.5347 | 36.9543 | 38.4305 | 40.5966 | 42.8847 | 45.3019 | 47.8553 | 50.5526
Realized Capacity Price
Annual | $/kW-yr | 57.1643 | 59.219 | 61.3477 | 65.8246 | 68.5233 | 71.3327 | 69.8365 | 68.3718 | 66.9377 | 65.5338 | 64.1592 | 66.084 | 68.0665 | 70.1085 | 72.2118 | 74.3781 | 75.9161 | 77.4858 | 79.088 | 80.7233 | 82.3924
Revenues
Energy Revenue | ($000) | 4581.7641 | 5151.8023 | 5792.7615 | 6746.287 | 7622.6264 | 8612.8018 | 8830.3077 | 9053.3064 | 9281.9368 | 9516.3409 | 9756.6646 | 9231.6928 | 8734.9678 | 8264.9699 | 7820.261 | 7399.4802 | 4468.2706 | 2698.2223 | 1629.356 | 983.9074 | 594.1451
Capacity Revenue | ($000) | 30468.5452 | 31563.7536 | 32698.3299 | 35084.493 | 36522.9198 | 38020.3207 | 37222.8742 | 36442.1535 | 35677.8078 | 34929.4937 | 34196.8749 | 35222.7811 | 36279.4646 | 37367.8485 | 38488.8839 | 39643.5505 | 40463.268 | 41299.9351 | 42153.902 | 43025.5267 | 43915.174
Total | ($000) | 35050.3094 | 36715.5559 | 38491.0914 | 41830.78 | 44145.5462 | 46633.1224 | 46053.1818 | 45495.4599 | 44959.7446 | 44445.8346 | 43953.5394 | 44454.4739 | 45014.4324 | 45632.8184 | 46309.1449 | 47043.0307 | 44931.5387 | 43998.1574 | 43783.258 | 44009.4341 | 44509.3191
Production Costs
Variable
Realized Fuel Cost
Total Delivered | ($/mmbtu) | 2.2164 | 2.2174 | 2.2185 | 2.2989 | 2.3113 | 2.3237 | 2.3703 | 2.4178 | 2.4663 | 2.5157 | 2.5662 | 2.6466 | 2.7295 | 2.8151 | 2.9033 | 2.9942 | 3.1142 | 3.2391 | 3.3689 | 3.5039 | 3.6444
Total Delivered | ($/MWh) | 22.7929 | 22.804 | 22.8151 | 23.6421 | 23.7689 | 23.8964 | 24.3757 | 24.8646 | 25.3633 | 25.872 | 26.3908 | 27.2177 | 28.0705 | 28.95 | 29.8571 | 30.7926 | 32.0268 | 33.3106 | 34.6458 | 36.0346 | 37.479
SO2 Cost
SO2 Cost | $/mmBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 Cost | $/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variable O&M | $/MWh | 4.9369 | 4.3997 | 5.1868 | 4.3613 | 3.5579 | 2.9025 | 2.9921 | 3.0845 | 3.1797 | 3.2779 | 3.3791 | 3.7453 | 4.1513 | 4.6012 | 5.1 | 5.6527 | 6.4954 | 7.4638 | 8.5764 | 9.855 | 11.3242
Total | $/MWh | 27.7299 | 27.2037 | 28.0019 | 28.0034 | 27.3268 | 26.799 | 27.3678 | 27.9491 | 28.543 | 29.1498 | 29.7699 | 30.963 | 32.2218 | 33.5512 | 34.957 | 36.4453 | 38.5223 | 40.7744 | 43.2223 | 45.8896 | 48.8032
| ($000) | 4328.4961 | 4872.1325 | 5754.14 | 6602.447 | 7392.3961 | 8317.9331 | 8485.8388 | 8657.2277 | 8832.1746 | 9010.7561 | 9193.0505 | 8699.5023 | 8236.9984 | 7803.6302 | 7397.607 | 7017.2484 | 4239.9637 | 2565.4417 | 1554.5592 | 943.4925 | 573.584
Fixed
Fixed O&M 2/ | $/kW-yr | 10.1856 | 10.4403 | 10.7013 | 11.3609 | 11.7017 | 12.0528 | 12.4143 | 12.7868 | 13.1704 | 13.5655 | 13.9725 | 14.3916 | 14.8234 | 15.2681 | 15.7261 | 16.1979 | 16.6838 | 17.1844 | 17.6999 | 18.2309 | 18.7778
Total | ($000) | 5428.9408 | 5564.6643 | 5703.7809 | 6055.3522 | 6237.0128 | 6424.1231 | 6616.8468 | 6815.3522 | 7019.8128 | 7230.4072 | 7447.3194 | 7670.739 | 7900.8612 | 8137.887 | 8382.0236 | 8633.4843 | 8892.4889 | 9159.2635 | 9434.0414 | 9717.0627 | 10008.5745
Total Costs | ($000) | 9757.4369 | 10436.7968 | 11457.9209 | 12657.7992 | 13629.4089 | 14742.0562 | 15102.6857 | 15472.58 | 15851.9874 | 16241.1633 | 16640.3699 | 16370.2413 | 16137.8596 | 15941.5172 | 15779.6306 | 15650.7327 | 13132.4525 | 11724.7053 | 10988.6006 | 10660.5551 | 10582.1585
Net Revenues
Net Revenues | ($000) | 25292.8725 | 26278.7591 | 27033.1704 | 29172.9808 | 30516.1373 | 31891.0662 | 30950.4962 | 30022.88 | 29107.7571 | 28204.6713 | 27313.1696 | 28084.2326 | 28876.5728 | 29691.3012 | 30529.5143 | 31392.298 | 31799.0862 | 32273.4521 | 32794.6574 | 33348.8789 | 33927.1606
Energy Margin | ($000) | 253.268 | 279.6698 | 38.6214 | 143.84 | 230.2302 | 294.8687 | 344.4688 | 396.0787 | 449.7621 | 505.5848 | 563.6141 | 532.1904 | 497.9694 | 461.3397 | 422.654 | 382.2319 | 228.307 | 132.7805 | 74.7968 | 40.4149 | 20.5611
Capacity Margin | ($000) | 25039.6045 | 25999.0893 | 26994.549 | 29029.1408 | 30285.9071 | 31596.1975 | 30606.0273 | 29626.8012 | 28657.995 | 27699.0865 | 26749.5555 | 27552.0421 | 28378.6034 | 29229.9615 | 30106.8603 | 31010.0661 | 31570.7792 | 32140.6716 | 32719.8606 | 33308.464 | 33906.5995
NPV (2000-2020) @ 14.0% Discount Rate | ($000) | 2000: 191976.0261
NPV (2000-2020) | ($/kW) | 2000: 360.1802
Energy Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 1915.6803
Energy Margin | ($/kW) | 2000: 3.5941
Capacity Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 190060.3457
Capacity Margin | ($/kW) | 2000: 356.586
Notes
1: Peak reflects 6:00 a.m. to 10:00 p.m. weekdays

## Wheatland
Unit Dispatch: | Wheatland |  |  | Capacity | 503 | MW
Dispatch and Revenue Output: | Enron Low Case |  |  | Heat Rate | 11392 | btu/kWh
Nominal Dollars
Region : Southern ECAR
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
GDP Inflator (1998 = 1) |  | 1.0393 | 1.0653 | 1.092 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842 | 1.4258 | 1.4685 | 1.5126 | 1.558 | 1.6047 | 1.6528 | 1.7024 | 1.7535 | 1.8061 | 1.8603 | 1.9161
Net Generation
Peak 1/ | (000 MWh) | 82.5992 | 79.7219 | 76.9449 | 74.2646 | 71.6777 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 69.1808 | 52.6345 | 40.0456 | 30.4676 | 23.1805 | 17.6363
Off-Peak | (000 MWh) | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 1.9858 | 0.10923 | 0.0060085 | 0.00033051 | 1.818e-05 | 1e-06
All Hours | (000 MWh) | 84.585 | 81.7128 | 78.9381 | 76.2577 | 73.6682 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 71.1667 | 53.8397 | 40.7314 | 30.8145 | 23.3121 | 17.6363
Capacity Factor |  | 1.92% | 1.854% | 1.791% | 1.731% | 1.672% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.222% | 0.9244% | 0.6993% | 0.5291% | 0.4003%
Realized Energy Price
Peak | $/MWh | 37.4748 | 38.1917 | 38.9223 | 39.6669 | 40.4257 | 41.199 | 43.1591 | 45.2124 | 47.3635 | 49.6169 | 51.9775 | 52.0868 | 52.1963 | 52.3061 | 52.4161 | 52.5263 | 55.6958 | 59.0566 | 62.6201 | 66.3987 | 70.4053
Off-Peak | $/MWh | 30.4914 | 30.849 | 31.2107 | 31.5767 | 31.947 | 32.3216 | 33.2612 | 34.2281 | 35.2231 | 36.247 | 37.3007 | 37.6688 | 38.0406 | 38.4161 | 38.7952 | 39.1781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All-Hours | $/MWh | 37.3108 | 38.0121 | 38.7265 | 39.4543 | 40.1958 | 40.9513 | 42.8835 | 44.9068 | 47.0256 | 49.2444 | 51.5679 | 51.6846 | 51.8015 | 51.9187 | 52.0361 | 52.1538 | 55.3796 | 58.8049 | 62.4421 | 66.3043 | 70.4053
Realized Capacity Price
Annual | $/kW-yr | 48.8494 | 52.0402 | 55.4394 | 59.0605 | 62.9183 | 67.028 | 67.4537 | 67.8821 | 68.3132 | 68.7471 | 69.1837 | 70.0755 | 70.9788 | 71.8937 | 72.8205 | 73.7591 | 73.9931 | 74.2277 | 74.4632 | 74.6993 | 74.9362
Revenues
Energy Revenue | ($000) | 3155.9397 | 3106.0741 | 3056.9963 | 3008.694 | 2961.1549 | 2914.367 | 3051.8745 | 3195.8699 | 3346.6595 | 3504.5636 | 3669.9182 | 3678.22 | 3686.5405 | 3694.8799 | 3703.2382 | 3711.6153 | 2981.6237 | 2395.205 | 1924.1218 | 1545.6901 | 1241.6875
Capacity Revenue | ($000) | 24571.2733 | 26176.2198 | 27885.9981 | 29707.4557 | 31647.8873 | 33715.064 | 33929.1946 | 34144.6853 | 34361.5445 | 34579.7811 | 34799.4038 | 35247.9786 | 35702.3356 | 36162.5495 | 36628.6956 | 37100.8506 | 37218.5159 | 37336.5543 | 37454.9671 | 37573.7555 | 37692.9206
Total | ($000) | 27727.2131 | 29282.2938 | 30942.9944 | 32716.1497 | 34609.0422 | 36629.4309 | 36981.0691 | 37340.5552 | 37708.204 | 38084.3448 | 38469.3219 | 38926.1985 | 39388.8762 | 39857.4294 | 40331.9338 | 40812.4659 | 40200.1395 | 39731.7594 | 39379.089 | 39119.4456 | 38934.6081
Production Costs
Variable
Realized Fuel Cost
Total Delivered | ($/mmbtu) | 2.1404 | 2.1619 | 2.1837 | 2.2057 | 2.2279 | 2.2503 | 2.2843 | 2.3189 | 2.354 | 2.3896 | 2.4257 | 2.4863 | 2.5485 | 2.6122 | 2.6775 | 2.7445 | 2.8152 | 2.8878 | 2.9623 | 3.0387 | 3.1171
Total Delivered | ($/MWh) | 24.3832 | 24.6286 | 24.8765 | 25.1269 | 25.3798 | 25.6353 | 26.023 | 26.4166 | 26.8162 | 27.2218 | 27.6336 | 28.3244 | 29.0325 | 29.7583 | 30.5023 | 31.2648 | 32.0711 | 32.8982 | 33.7466 | 34.6168 | 35.5096
SO2 Cost
SO2 Cost | $/mmBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 Cost | $/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variable O&M | $/MWh | 5.467 | 5.5779 | 5.7437 | 5.8422 | 5.9424 | 6.0443 | 6.1954 | 6.3503 | 6.509 | 6.6717 | 6.8385 | 7.0095 | 7.1847 | 7.3644 | 7.5485 | 7.7372 | 8.1551 | 8.5957 | 9.06 | 9.5494 | 10.0653
Total | $/MWh | 29.8501 | 30.2064 | 30.6202 | 30.9691 | 31.3222 | 31.6795 | 32.2184 | 32.7669 | 33.3252 | 33.8936 | 34.4721 | 35.3339 | 36.2173 | 37.1227 | 38.0508 | 39.002 | 40.2263 | 41.4939 | 42.8066 | 44.1663 | 45.5748
| ($000) | 2524.8746 | 2468.2527 | 2417.1036 | 2361.6313 | 2307.4493 | 2254.5273 | 2292.8763 | 2331.9114 | 2371.6459 | 2412.0929 | 2453.2661 | 2514.5977 | 2577.4627 | 2641.8992 | 2707.9467 | 2775.6454 | 2165.7707 | 1690.1012 | 1319.0629 | 1029.6076 | 803.7708
Fixed
Fixed O&M 2/ | $/kW-yr | 10.1856 | 10.4403 | 10.7013 | 10.9688 | 11.243 | 11.5241 | 11.8122 | 12.1075 | 12.4102 | 12.7205 | 13.0385 | 13.3644 | 13.6985 | 14.041 | 14.392 | 14.7518 | 15.1206 | 15.4986 | 15.8861 | 16.2833 | 16.6903
Total | ($000) | 5123.3719 | 5251.4562 | 5382.7426 | 5517.3112 | 5655.2439 | 5796.625 | 5941.5407 | 6090.0792 | 6242.3312 | 6398.3894 | 6558.3492 | 6722.3079 | 6890.3656 | 7062.6247 | 7239.1904 | 7420.1701 | 7605.6744 | 7795.8162 | 7990.7116 | 8190.4794 | 8395.2414
Total Costs | ($000) | 7648.2465 | 7719.7089 | 7799.8462 | 7878.9425 | 7962.6933 | 8051.1524 | 8234.4169 | 8421.9906 | 8613.977 | 8810.4823 | 9011.6153 | 9236.9056 | 9467.8283 | 9704.524 | 9947.1371 | 10195.8155 | 9771.4451 | 9485.9174 | 9309.7746 | 9220.087 | 9199.0122
Net Revenues
Net Revenues | ($000) | 20078.9666 | 21562.5849 | 23143.1482 | 24837.2072 | 26646.3489 | 28578.2786 | 28746.6522 | 28918.5646 | 29094.227 | 29273.8624 | 29457.7067 | 29689.2929 | 29921.0479 | 30152.9054 | 30384.7967 | 30616.6504 | 30428.6945 | 30245.8419 | 30069.3144 | 29899.3586 | 29735.5959
Energy Margin | ($000) | 631.0651 | 637.8213 | 639.8927 | 647.0627 | 653.7056 | 659.8396 | 758.9982 | 863.9585 | 975.0136 | 1092.4707 | 1216.6521 | 1163.6222 | 1109.0778 | 1052.9807 | 995.2914 | 935.9699 | 815.853 | 705.1038 | 605.0589 | 516.0825 | 437.9167
Capacity Margin | ($000) | 19447.9015 | 20924.7636 | 22503.2555 | 24190.1445 | 25992.6433 | 27918.4389 | 27987.654 | 28054.6061 | 28119.2134 | 28181.3917 | 28241.0546 | 28525.6707 | 28811.97 | 29099.9248 | 29389.5053 | 29680.6805 | 29612.8415 | 29540.7381 | 29464.2555 | 29383.2761 | 29297.6792
NPV (2000-2020) @ 14.0% Discount Rate | ($000) | 2000: 173982.8005
NPV (2000-2020) | ($/kW) | 2000: 345.8903
Energy Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 5124.4796
Energy Margin | ($/kW) | 2000: 10.1878
Capacity Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 168858.3209
Capacity Margin | ($/kW) | 2000: 335.7024
Notes
1: Peak reflects 6:00 a.m. to 10:00 p.m. weekdays

## Wilton Center
Unit Dispatch: | Wilton Center |  |  | Capacity | 650 | MW
Dispatch and Revenue Output: | Enron Low Case |  |  | Heat Rate | 11624 | btu/kWh
Nominal Dollars
Region : Comed
|  | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
GDP Inflator (1998 = 1) |  | 1.0393 | 1.0653 | 1.092 | 1.1593 | 1.1941 | 1.2299 | 1.2668 | 1.3048 | 1.3439 | 1.3842 | 1.4258 | 1.4685 | 1.5126 | 1.558 | 1.6047 | 1.6528 | 1.7024 | 1.7535 | 1.8061 | 1.8603 | 1.9161
Net Generation
Peak 1/ | (000 MWh) | 177.1591 | 136.1248 | 104.595 | 80.3683 | 61.7531 | 47.4496 | 53.3997 | 60.0959 | 67.6318 | 76.1128 | 85.6572 | 85.6572 | 85.6572 | 85.6572 | 85.6572 | 85.6572 | 65.7297 | 50.4382 | 38.7041 | 29.6999 | 22.7904
Off-Peak | (000 MWh) | 47.4807 | 27.3405 | 15.7433 | 9.0654 | 5.22 | 3.0058 | 3.4861 | 4.0432 | 4.6893 | 5.4386 | 6.3077 | 6.3077 | 6.3077 | 6.3077 | 6.3077 | 6.3077 | 0.27536 | 0.012021 | 0.00052475 | 2.2907e-05 | 1e-06
All Hours | (000 MWh) | 224.6398 | 166.6368 | 123.6104 | 91.6936 | 68.0179 | 50.4554 | 56.8919 | 64.1495 | 72.333 | 81.5604 | 91.9649 | 91.9649 | 91.9649 | 91.9649 | 91.9649 | 91.9649 | 69.5742 | 52.635 | 39.8199 | 30.1249 | 22.7904
Capacity Factor |  | 3.945% | 2.927% | 2.171% | 1.61% | 1.195% | 0.8861% | 0.9992% | 1.127% | 1.27% | 1.432% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.615% | 1.222% | 0.9244% | 0.6993% | 0.5291% | 0.4003%
Realized Energy Price
Peak | $/MWh | 38.9887 | 40.4173 | 41.8982 | 44.9859 | 46.8617 | 48.8157 | 49.6895 | 50.579 | 51.4845 | 52.4061 | 53.3442 | 51.7568 | 50.2166 | 48.7222 | 47.2723 | 45.8656 | 48.8257 | 51.9768 | 55.3314 | 58.9024 | 62.7039
Off-Peak | $/MWh | 29.6287 | 31.0896 | 32.6226 | 35.4547 | 37.3844 | 39.4191 | 40.3724 | 41.3486 | 42.3485 | 43.3726 | 44.4214 | 44.3766 | 44.3319 | 44.2872 | 44.2425 | 44.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
All-Hours | $/MWh | 37.0103 | 38.6788 | 40.4224 | 43.7547 | 45.9502 | 48.2559 | 49.1197 | 49.9989 | 50.8939 | 51.8049 | 52.7322 | 51.2556 | 49.8203 | 48.4252 | 47.0692 | 45.7512 | 48.7282 | 51.899 | 55.2761 | 58.873 | 62.7039
Realized Capacity Price
Annual | $/kW-yr | 56.1249 | 58.1535 | 60.2554 | 64.6649 | 67.329 | 70.1028 | 70.8922 | 71.6904 | 72.4977 | 73.314 | 74.1396 | 75.7671 | 77.4303 | 79.1301 | 80.8672 | 82.6424 | 83.3467 | 84.0571 | 84.7735 | 85.496 | 86.2247
Revenues
Energy Revenue | ($000) | 8313.992 | 6445.3039 | 4996.6301 | 4012.0257 | 3125.4379 | 2434.7705 | 2794.5125 | 3207.407 | 3681.3075 | 4225.2277 | 4849.5132 | 4713.7157 | 4581.7209 | 4453.4222 | 4328.7162 | 4207.5022 | 3390.2278 | 2731.7025 | 2201.0906 | 1773.5459 | 1429.0485
Capacity Revenue | ($000) | 36481.185 | 37799.7582 | 39165.9898 | 42032.1783 | 43763.8319 | 45566.8267 | 46079.9191 | 46598.7889 | 47123.5014 | 47654.1222 | 48190.718 | 49248.6073 | 50329.7196 | 51434.5645 | 52563.6632 | 53717.548 | 54175.3727 | 54637.0993 | 55102.7611 | 55572.3916 | 56046.0247
Total | ($000) | 44795.177 | 44245.0621 | 44162.6199 | 46044.204 | 46889.2698 | 48001.5972 | 48874.4315 | 49806.196 | 50804.8089 | 51879.35 | 53040.2311 | 53962.323 | 54911.4404 | 55887.9867 | 56892.3794 | 57925.0503 | 57565.6004 | 57368.8018 | 57303.8517 | 57345.9375 | 57475.0732
Production Costs
Variable
Realized Fuel Cost
Total Delivered | ($/mmbtu) | 2.069 | 2.1025 | 2.1365 | 2.2486 | 2.2961 | 2.3446 | 2.3739 | 2.4036 | 2.4336 | 2.464 | 2.4948 | 2.5697 | 2.6468 | 2.7262 | 2.808 | 2.8922 | 2.9871 | 3.0852 | 3.1864 | 3.291 | 3.399
Total Delivered | ($/MWh) | 24.0506 | 24.4394 | 24.8345 | 26.1381 | 26.6902 | 27.254 | 27.5946 | 27.9394 | 28.2886 | 28.6421 | 29 | 29.87 | 30.7661 | 31.6891 | 32.6397 | 33.6189 | 34.7223 | 35.8619 | 37.0389 | 38.2545 | 39.5101
SO2 Cost
SO2 Cost | $/mmBtu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SO2 Cost | $/MWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Variable O&M | $/MWh | 4.5316 | 4.8728 | 4.761 | 5.4745 | 6.1074 | 6.8135 | 6.9135 | 7.015 | 7.1179 | 7.2224 | 7.3284 | 7.5483 | 7.7747 | 8.008 | 8.2482 | 8.4956 | 8.9982 | 9.5306 | 10.0944 | 10.6916 | 11.3242
Total | $/MWh | 28.5821 | 29.3122 | 29.5955 | 31.6126 | 32.7976 | 34.0675 | 34.5081 | 34.9544 | 35.4065 | 35.8645 | 36.3284 | 37.4182 | 38.5408 | 39.697 | 40.8879 | 42.1146 | 43.7206 | 45.3925 | 47.1333 | 48.9462 | 50.8342
| ($000) | 6420.6828 | 4884.4854 | 3658.3093 | 2898.6736 | 2230.827 | 1718.8893 | 1963.2307 | 2242.3071 | 2561.0565 | 2925.1191 | 3340.9369 | 3441.165 | 3544.3999 | 3650.7319 | 3760.2539 | 3873.0615 | 3041.8223 | 2389.2319 | 1876.8452 | 1474.5007 | 1158.5333
Fixed
Fixed O&M 2/ | $/kW-yr | 10.1856 | 10.4403 | 10.7013 | 11.3609 | 11.7017 | 12.0528 | 12.4143 | 12.7868 | 13.1704 | 13.5655 | 13.9725 | 14.3916 | 14.8234 | 15.2681 | 15.7261 | 16.1979 | 16.6838 | 17.1844 | 17.6999 | 18.2309 | 18.7778
Total | ($000) | 6620.6595 | 6786.176 | 6955.8304 | 7384.5759 | 7606.1131 | 7834.2965 | 8069.3254 | 8311.4052 | 8560.7473 | 8817.5698 | 9082.0968 | 9354.5598 | 9635.1965 | 9924.2524 | 10221.98 | 10528.6394 | 10844.4986 | 11169.8336 | 11504.9286 | 11850.0764 | 12205.5787
Total Costs | ($000) | 11386.0111 | 11670.6614 | 10614.1397 | 10283.2494 | 9836.9401 | 9553.1858 | 10032.5561 | 10553.7122 | 11121.8038 | 11742.6888 | 12423.0337 | 12795.7247 | 13179.5965 | 13574.9844 | 13982.2339 | 14401.7009 | 13886.3209 | 13559.0655 | 13381.7738 | 13324.5771 | 13364.112
Net Revenues
Net Revenues | ($000) | 33409.1659 | 32574.4007 | 33548.4802 | 35760.9546 | 37052.3297 | 38448.4114 | 38841.8754 | 39252.4837 | 39683.0051 | 40136.6611 | 40617.1974 | 41166.5983 | 41731.8439 | 42313.0024 | 42910.1455 | 43523.3493 | 43679.2795 | 43809.7363 | 43922.0779 | 44021.3604 | 44110.9612
Energy Margin | ($000) | 1893.3091 | 1560.8185 | 1338.3208 | 1113.3522 | 894.6109 | 715.8812 | 831.2818 | 965.1 | 1120.251 | 1300.1086 | 1508.5763 | 1272.5507 | 1037.3209 | 802.6903 | 568.4623 | 334.4407 | 348.4055 | 342.4706 | 324.2454 | 299.0453 | 270.5152
Capacity Margin | ($000) | 29860.5255 | 31013.5822 | 32210.1594 | 34647.6024 | 36157.7188 | 37732.5302 | 38010.5936 | 38287.3838 | 38562.7541 | 38836.5525 | 39108.6211 | 39894.0475 | 40694.523 | 41510.3121 | 42341.6832 | 43188.9086 | 43330.8741 | 43467.2657 | 43597.8325 | 43722.3152 | 43840.446
NPV (2000-2020) @ 14.0% Discount Rate | ($000) | 2000: 249646.113
NPV (2000-2020) | ($/kW) | 2000: 384.0709
Energy Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 7775.5652
Energy Margin | ($/kW) | 2000: 11.9624
Capacity Margin @ 14.0 % Discount Rate | ($000) | 2000: 240418.5029
Capacity Margin | ($/kW) | 2000: 369.8746
Notes
1: Peak reflects 6:00 a.m. to 10:00 p.m. weekdays